Anexa 2

MUNICIPIUL AIUD

JUDETUL ALBA

CAIET SARCINI DELEGARE SERVICIUL DE ILUMINAT PUBLIC

Obiectul caietului de sarcini

ART. 1

Prezentul caiet de sarcini stabileşte condiţiile de desfãşurare a serviciului de iluminat public, stabilind nivelurile de calitate şi condiţiile tehnice necesare funcţionãrii acestui serviciu în condiţii de eficienţã şi siguranţã.

ART. 2

Prezentul caiet de sarcini a fost elaborat spre a servi drept documentaţie tehnicã şi de referinţã în vederea stabilirii condiţiilor specifice de desfãşurare a serviciului de iluminat public, indiferent de tipul de gestiune.

ART. 3

Caietul de sarcini face parte integrantã din documentaţia necesarã esfãşurãrii activitãţilor de realizare a serviciului de iluminat public şi constituie ansamblul cerinţelor tehnice de bazã.  Operatorii serviciului de iluminat public, indiferent de forma de proprietate,organizare, se vor conforma prevederilor prezentului regulament-cadru.

(1) Condiţiile tehnice şi indicatorii de performanţă prevăzuţi în prezentul regulament au caracter minimal.

(2) Orice dezvoltare a reţelei electrice de joasă tensiune destinate iluminatului public se face cu respectarea prezentului caiet de sarcini.

(3) - În sensul prezentului caiet de sarcini, noţiunile utilizate se definesc după cum urmează:

3.1. aparat/corp de iluminat - aparat care serveşte la distribuţia, filtrarea şi transmisia luminii produse de una sau mai multe lămpi către exterior, care cuprinde toate dispozitivele necesare fixării şi protejării lămpilor, circuitele auxiliare şi componentele electrice de conectare la reţeaua de alimentare, care asigură amorsarea şi funcţionarea stabilă a surselor de lumină;

3.2. autoritate competentă - Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală, denumită în continuare A.N.R.S.C.

3.3. autorizaţie - act juridic, eliberat de A.N.R.S.C., prin care se certifică capabilitatea unei persoane juridice de a desfăşura activităţi specifice serviciului public de iluminat,în vederea participării la o licitaţie publică, pentru operatorea unui serviciu public de iluminat;

3.4. balast - dispozitiv montat în circuitul de alimentare a uneia sau mai multor lămpi cu descărcări, având drept scop limitarea curentului la valoarea necesară;

3.5. caracteristici tehnice - totalitatea datelor şi elementelor de natură tehnică,referitoare la o instalaţie sau la un sistem de iluminat;

3.6. contract-cadru - reglementare cu caracter normativ, care stabileşte condiţiile minimale pentru relaţiile comerciale dintre operator şi utilizator;

3.7.echipament de măsurare - aparatura şi ansamblul instalaţiilor care servesc la măsurarea parametrilor serviciului de iluminat public furnizat;

3.8.efect de grotă neagră - senzaţie vizuală realizată la trecerea de la o valoare foarte mare a luminanţei la o alta mult mai mică;

3.9.exploatarea/utilizarea sistemului de iluminat public - ansamblu de operaţiuni şi activităţi executate pentru asigurarea continuităţii şi calităţii serviciilor de iluminat public în condiţii tehnico-economice şi de siguranţă corespunzătoare;

3.10.flux luminos § - mărimea derivată din fluxul energetic, evaluată prin acţiunea sa luminoasă asupra observatorului fotometric de referinţă al Comisiei Internaţionale de Iluminat;

3.11.grad de asigurare în furnizare - nivel procentual de asigurare a furnizării serviciului necesar utilizatorului, într-un interval de timp, precizat în anexa la contractul de furnizare/prestare a serviciului de iluminat public;

3.12.igniter - dispozitiv care produce impulsuri de tensiune destinate să amorseze o lampă cu descărcări fără preîncălzirea electrozilor;

3.13.iluminare E - raportul dintre fluxul luminos receptat de o suprafaţă şi aria respectivă;

3.14. iluminare medie E(m) - media aritmetică a iluminărilor pe suprafaţa de calcul avută în vedere;

3.15. iluminare minimă E(min) - cea mai mică valoare a iluminării punctuale pe suprafaţa de calcul avută în vedere;

3.16. indicatori de performanţă garantaţi - parametri ai serviciului de iluminat public prestat, pentru care se stabilesc niveluri minime de calitate şi pentru care sunt prevăzute penalizări în licenţă sau în contractele de delegare de gestiune ori de concesiune, în cazul nerealizării lor;

3.17. indicatori de performanţă generali - parametri ai serviciului de iluminat public prestat, pentru care se stabilesc niveluri minime de calitate, urmăriţi la nivelul operatorilor şi care reprezintă condiţii de acordare sau de retragere a licenţei, dar pentru care nu sunt prevăzute penalizări în contractele de delegare de gestiune în cazul nerealizării lor;

3.18. indice de prag TI - creşterea pragului percepţiei vizuale TI, care conduce la orbirea inconfortabilă, caracterizând orbirea provocată de sursele de lumină aflate în câmpul vizual, în raport cu luminanţa medie a căii de circulaţie;

3.19. intensitate luminoasă I - raportul dintre fluxul luminos elementar emis de sursă şi unghiul solid elementar pe direcţia dată;

3.20. lămpi cu descărcări - lămpi a căror emisie luminoasă este produsă printr-o descărcare electrică într-un gaz sau în vapori metalici ori într-un amestec de mai multe gaze şi vapori metalici;

3.21. lămpi cu incandescenţă - lămpi a căror emisie luminoasă este produsă cu filamentul încălzit la incandescenţă prin trecerea unui curent electric;

3.22. lămpi cu incandescenţă cu halogen - lămpi incandescente având, în balonul de construcţie specială, un mediu de un anumit halogen, care creează un ciclu regenerativ al filamentului pentru mărirea duratei de funcţionare şi pentru realizarea unui flux emis aproximativ constant;

3.23. lămpi cu incandescenţă cu utilizări speciale - lămpi cu filament central, lămpi ornamentale, lămpi cu reflector, lămpi foto;

3.24. licenţă - act tehnic şi juridic, emis de autoritatea competentă, prin care se acordă permisiune unei persoane juridice, română sau străină, de exploatare comercială a sistemului de iluminat public şi/sau de furnizare a serviciului de iluminat public;

3.25. luminanţă L - raportul dintre intensitatea luminoasă elementară emisă de către ochiul observatorului şi suprafaţa aparentă de emisie;

3.26. luminanţă maximă L(max) - cea mai mare valoare a luminanţei de pe suprafaţa de calcul avută în vedere;

3.27. luminanţă medie L(m) - media aritmetică a luminanţelor de pe suprafaţa de calcul avută în vedere;

3.28. luminanţă minimă L(min) - cea mai mică valoare a luminanţei de pe suprafaţa de calcul avută în vedere;

3.29. nivel de iluminare/nivel de luminanţă - nivelul ales pentru valoarea

iluminării/luminanţei;

3.30. operator - persoană juridică titulară a unei licenţe de furnizare-prestare, emisă de autoritatea competentă, care asigură prestarea serviciului de iluminat public;

3.31. raport de zonă alăturată SR - raport între iluminarea medie de pe o porţiune de 5 m lăţime sau mai puţin, dacă spaţiul nu o permite, de o parte şi de alta a sensurilor de circulaţie, şi iluminarea medie a căii de circulaţie de pe o lăţime de 5 m sau jumătate din lăţimea fiecărui sens de circulaţie, dacă aceasta este mai mică de 5 m;

3.32. servicii de iluminat public - activităţi de utilitate publică şi de interes economic şi social general, aflate sub autoritatea administraţiei publice locale, care au drept scop asigurarea iluminatului căilor de circulaţie auto, arhitectural, pietonal, ornamental şi ornamental festiv, prestate în perimetrul unei unităţi administrativ-teritoriale;

3.33. sistem de iluminat al căilor de circulaţie - sistem de iluminat destinat exclusive căilor de circulaţie mixte (auto, ciclişti, pietoni) sau separat pentru cele 3 categorii;

3.34. sistem de iluminat arhitectural - sistem de iluminat destinat exclusiv pentru valorificarea prin iluminat a unor monumente de artă sau istorice ori a unor obiective de importanţă publică şi/sau culturală pentru comunitatea locală;

3.35. sistem de iluminat ornamental festiv - sistem de iluminat utilizat cu precădere în perioada sărbătorilor legale, la comemorări şi cu prilejul altor evenimente festive,având ca rol punerea în valoare a unor aspecte semnificative proprii acestora;

3.36. sistem de iluminat ornamental pentru parcuri şi zone similare - sistem de iluminat funcţional destinat în principal asigurării circulaţiei şi securităţii pietonilor în parcuri,spaţii de agrement, pieţe, târguri, care poate fi uneori combinat şi cu componente decorative, de efect vizual;

3.37. sistem de iluminat pietonal - sistem de iluminat destinat exclusiv căilor de circulaţie pietonală;

3.38. sursă de lumină/lampă - obiectul sau suprafaţa care emite radiaţii optice în mod uzual vizibile, produse prin conversie de energie, şi care este caracterizată printr-un ansamblu de proprietăţi energetice, fotometrice şi/sau mecanice;

3.39. tablou electric de alimentare, distribuţie, conectare/deconectare - ansamblu fizic unitar ce poate conţine, după caz, echipamentul de protecţie, comandă, automatizare,măsură şi control, protejat împotriva accesului accidental destinat sistemului de iluminat public;

3.40. temperatură de culoare corelată T(c) - temperatura radiatorului integral, a cărui culoare, percepută datorită încălzirii, se aseamănă cel mai mult, în condiţiile de observare precizate, cu cea percepută a unui stimul de culoare de aceeaşi strălucire;

3.41. uniformitate generală a iluminării U5(E) - raportul dintre iluminarea minimă şi iluminarea medie, ambele considerate pe toată suprafaţa de calcul;

3.42. uniformitate generală a luminanţei U5(L) - raportul dintre luminanţa minimă şi luminanţa medie, ambele considerate pe toată suprafaţa de calcul;

3.43. uniformitatea longitudinală a luminanţei U(l)(L) - raportul dintre luminanţa minimă şi luminanţa maximă, ambele considerate în axul benzii de circulaţie al zonei de calcul şi în direcţia de desfăşurare a traficului rutier;

3.44. utilizatori - autorităţile administraţiei publice locale în calitate de reprezentant al comunităţii locale;

3.45. zonă alăturată - suprafaţa din vecinătatea imediată a căii de circulaţie, aflată în câmpul vizual al observatorului;

3.46. ANRE - Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei;

3.47. CNRI - Comitetul Naţional Român de Iluminat;

3.48.CIE-Comisia Internaţională de Iluminat.

ART.4

(1) Prezentul caiet de sarcini conţine specificaţiile tehnice care definesc caracteristicile referitoare la nivelul calitativ, tehnic şi de performanţã, siguranţa în exploatare, precum şi sisteme de asigurare a calitãţii, Terminologie, simboluri, condiţiile pentru certificarea conformitãţii cu standardele specifice sau altele asemenea.

(2) Specificaţiile tehnice se referã şi la prescripţii de proiectare şi de calcul, la verificarea, inspecţia şi condiţiile de recepţie a lucrãrilor, tehnici, procedee şi metode de exploatare şi întreţinere, precum şi la alte condiţii cu caracter tehnic, prevãzute de

actele normative şi reglementãrile specifice realizãrii serviciului de iluminat public.

(3) Caietul de sarcini precizeazã reglementãrile obligatorii referitoare la protecţia muncii, la prevenirea şi stingerea incendiilor şi protecţia mediului, care trebuie respectate pe parcursul îndeplinirii şi realizãrii serviciului de iluminat public.

ART.5

Terminologia utilizatã este cea din regulamentul serviciului de iluminat public.

Cerinţe organizatorice minimale

ART.6

Operatorii serviciului de iluminat public vor asigura:

- respectarea legislaţiei, normelor, prescripţiilor şi regulamentelor privind igiena şi protecţia muncii, protecţia mediului, urmãrirea comportãrii în timp a sistemului de iluminat public, prevenirea şi combaterea incendiilor

-  exploatarea, întreţinerea şi reparaţia instalaţiilor cu personal autorizat, în funcţie de complexitatea instalaţiei şi specificul locului de muncã;

-  respectarea indicatorilor de performanţã şi calitate stabiliţi prin contractul de delegare a gestiunii, sau prin hotãrârea de dare în administrare a serviciului şi precizaţi în regulamentul serviciului de iluminat public;

- întreţinerea şi menţinerea în stare de permanentã funcţionare a sistemelor de iluminat public;

-furnizarea autoritãţii administraţiei publice locale, respectiv A.N.R.S.C., a informaţiilor solicitate şi accesul la documentaţiile pe baza cãrora presteazã serviciul de iluminat public, în condiţiile legii;

- creşterea eficienţei sistemului de iluminat în scopul reducerii tarifelor, prin reducerea costurilor de producţie, a consumurilor specifice de materiale şi materii, energie electricã şi prin modernizarea acestora;

- prestarea serviciului de iluminat public la toţi utilizatorii din raza unitãţii administrativ-teritoriale pentru care are hotãrâre de dare în administrare sau contract de delegare a gestiunii;

- personal de intervenţie operativã;

- conducerea operativã prin dispecer;

- înregistrarea datelor de exploatare şi evidenţa lor;

- analiza zilnicã a modului în care se respectã realizarea normelor de consum şi stabilirea operativã a mãsurilor ce se impun pentru eliminarea abaterilor, încadrarea în norme şi evitarea oricãrei forme de risipã;

- elaborarea programelor de mãsuri pentru încadrarea în normele de consum de energie electricã şi pentru raţionalizarea acestor consumuri;

-realizarea condiţiilor pentru prelucrarea automatã a datelor referitoare la funcţionarea economicã a instalaţiilor de iluminat public;

-statistica incidentelor, avariilor şi analiza acestora;

-instituirea unui sistem de înregistrare, investigare, soluţionare şi raportare privind reclamaţiile fãcute de beneficiari în legãturã cu calitatea serviciilor;

-lichidarea operativã a incidentelor;

-funcţionarea normalã a tuturor componentelor sistemului de iluminat public;

-evidenţa orelor de funcţionare a componentelor sistemului de iluminat public;  aplicarea de metode performante de management care sã conducã la funcţionarea cât mai bunã a instalaţiilor de iluminat şi reducerea costurilor de operare;

-elaborarea planurilor anuale de revizii şi reparaţii executate cu forţe proprii şi cu terţi şi aprobarea acestora de cãtre administraţia publicã localã;

-executarea în bune condiţii şi la termenele prevãzute a lucrãrilor de reparaţii care vizeazã funcţionarea economicã şi siguranţa în exploatare;

-elaborarea planurilor anuale de investiţii pe categorii de surse de finanţare şi aprobarea acestora de cãtre administraţia publicã localã;

-corelarea perioadelor şi termenelor de execuţie a investiţiilor şi reparaţiilor cu planurile de investiţii şi reparaţii a celorlalţi furnizori de utilitãţi, inclusiv cu programele de reabilitare şi dezvoltare urbanisticã ale administraţiei publice locale;

-iniţierea şi avizarea lucrãrilor de modernizãri şi de introducere a tehnicii noi pentru îmbunãtãţirea performanţelor tehnico-economice ale sistemului de iluminat public;

-o dotare proprie cu instalaţii şi echipamente specifice necesare pentru prestarea activitãţilor asumate prin contract sau prin hotãrârea de dare în administrare;

- alte condiţii specifice stabilite de autoritatea administraţiei publice locale sau asociaţia de dezvoltare comunitarã, după caz.

ART. 7

Obligaţiile şi rãspunderile personalului operativ al operatorului sunt cuprinse în regulamentul de serviciu (regulamentul de serviciu se întocmeşte pe baza regulamentului-cadru al serviciului de iluminat public).

Drepturile şi obligaţiile operatorilor

- Operatorii care prestează servicii de iluminat public au dreptul să sisteze  serviciile de iluminat public utilizatorilor care nu şi-au achitat contravaloarea serviciilor prestate, inclusiv majorările şi/sau penalităţile de întârziere, după expirarea termenului de 30 de zile calendaristice.

- Debranşarea utilizatorilor de la reţeaua de joasă tensiune se va face doar după notificarea prealabilă a utilizatorilor restanţieri şi se pune în aplicare după 5 zile lucrătoare de la data primirii acesteia.

- Reluarea prestării serviciilor de iluminat public se va face în termen de maximum o zi lucrătoare de la efectuarea plăţii. Cheltuielile aferente suspendării şi, respectiv,reluării prestării serviciului vor fi suportate de utilizator.

7.1 Operatorii serviciului de iluminat public au faţă de utilizatori următoarele obligaţii:

a) să gestioneze serviciul de iluminat public pe criterii de competitivitate şi eficienţă economică;

b) să promoveze dezvoltarea, modernizarea, exploatarea şi întreţinerea eficientă a infrastructurii aferente serviciului de iluminat public;

c) să respecte angajamentele luate prin contractele de prestare a serviciului de iluminat public;

d) să presteze serviciul de iluminat public pentru toţi utilizatorii cu care au încheiat

contracte de prestare şi utilizare a serviciului respectiv;

e) să servească toate obiectivele utilizatorului pentru care au fost autorizaţi, în

condiţiile prevederilor regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciului de iluminat public;

f) să respecte şi să efectueze serviciul conform regulamentului de organizare şi

Funcţionare a serviciului de iluminat public, la indicatorii de performanţă stabiliţi de autorităţile administraţiei publice locale;

g) să furnizeze Consiliului Local al Municipiului Aiud, A.N.R.S.C. şi CNRI,informaţiile solicitate şi să asigure accesul la toate informaţiile necesare verificării şi evaluării funcţionării şi dezvoltării serviciului de iluminat public, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

h) să pună în aplicare metode performante de management, care să conducă la

reducerea costurilor de operare;

i) de a reface locul unde a intervenit pentru reparaţii sau pentru execuţia unei lucrări noi, la un nivel calitativ corespunzător, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la terminarea lucrării.

Operatorii serviciului de iluminat public răspund de îndeplinirea cu bună-credinţă a obligaţiilor prevăzute la 7.1

7.2 Drepturile şi obligaţiile utilizatorilor :

-Dreptul de acces si utilizare a serviciului de iluminat public este garanta tuturor membrilor comunităţii locale, persoane fizice şi juridice, în mod nediscriminatoriu.

- Locuitorii şi persoanele juridice vor avea acces la informaţiile publice privind serviciul de iluminat public şi la cunoaşterea deciziilor cu privire la serviciul de iluminat public luate de autorităţile administraţiei publice.

7.3 Operatorul împreună cu autorităţile administraţiei publice locale vor informa periodic comunitatea locală asupra:

a) stării sistemului de iluminat public;

b) planurilor anuale şi de perspectivă privind dezvoltarea sistemului de iluminat public;

c) planurilor de reabilitare a sistemului de iluminat public;

d) stadiului de realizare a planurilor de reabilitare, modernizare şi extindere a sistemului de iluminat public;

e) tarifelor aprobate pentru prestarea serviciilor şi evoluţia în timp a acestora;

f) modului de rezolvare a cererilor venite din partea comunităţii privind reabilitarea,modernizarea şi extinderea sistemului de iluminat public;

g) eficienţei măsurilor luate, reflectată în: scăderea numărului de accidente rutiere,creşterea securităţii individuale şi colective şi altele asemenea.

7.4 Utilizatorii au următoarele obligaţii:

a) să respecte clauzele contractului de prestare a serviciului de iluminat public, inclusive prevederile prezentului regulament;

b) să achite obligaţiile de plată stabilite sub formă de taxe locale, în conformitate cu prevederile contractuale;

c) să achite contravaloarea facturilor reprezentând plata serviciilor primite, în termen de 30 de zile calendaristice de la data emiterii facturilor.

ART. 8

Condiţiile de realizare a reparaţiilor (curente şi capitale), a investiţiilor precum şi a altor cheltuieli pe care le va face operatorul, specificându-se modul de aprobare şi decontare a acestora în cadrul relaţiilor contractuale dintre autoritatea administraţiei publice locale şi operator.

Pentru realizarea lucrărilor de exploatare operatorul serviciilor de iluminat public va ţine la zi următoarea documentaţie tehnică ce va fi şi anexă la contractul de delegare a gestiunii:

a) harta detaliată a instalaţiilor de iluminat public pe care le are în gestiune, cu:

1. posturile de transformare din care se alimentează reţeaua de iluminat public;

2. traseul reţelei;

3. punctele de conectare/deconectare a iluminatului public;

4. schema de acţionare şi a cascadei pentru conectarea/deconectarea automată a iluminatului;

5. amplasarea aparatelor de iluminat, cu indicarea tipului şi puterii lămpii;

6. locul de amplasare pentru realizarea iluminatului ornamental festiv, cu indicarea punctelor de alimentare, numărului lămpilor şi puterii totale consumate;

b) documentaţia tehnică pentru căile de circulaţie pe care sunt montate instalaţiile de iluminat public, împărţită pe categorii de căi de circulaţie ,care trebuie să cuprindă:

1. denumirea;

2. lungimea şi lăţimea;

3. tipul de îmbrăcăminte rutieră;

4. modul de amplasare a aparatelor de iluminat;

5. tipul reţelei de alimentare;

6. punctele de alimentare şi conectare/deconectare;

7. tipul aparatelor de iluminat, numărul acestora şi puterea lămpilor;

8. tipul şi distanţa dintre stâlpi, înălţimea de montare şi unghiul de înclinare a aparatelor de iluminat;

9. proiectele de execuţie a instalaţiilor de iluminat, cu toate modificările operate,breviarele de calcul şi avizele obţinute;

10. procesele-verbale de recepţie însoţite de certificatele de calitate.

Operaţiile de exploatare vor cuprinde:

1.lucrări operative constând dintr-un ansamblu de operaţii şi activităţi pentru supravegherea permanentă a instalaţiilor, executarea de manevre programate sau accidentale pentru remedierea deranjamentelor, urmărirea comportării în timp a instalaţiilor;

2.revizii tehnice constând dintr-un ansamblu de operaţii şi activităţi de mică amploare executate periodic pentru verificarea, curăţarea, reglarea, eliminarea defecţiunilor şi înlocuirea unor piese, având drept scop asigurarea funcţionării instalaţiilor până la următoarea lucrare planificată;

3.Reparaţii curente constând dintr-un ansamblu de operaţii executate periodic, în baza unor programe, prin care se urmăreşte readucerea tuturor părţilor instalaţiei la parametrii proiectaţi, prin remedierea tuturor defecţiunilor şi înlocuirea părţilor din instalaţie care nu mai prezintă un grad de fiabilitate corespunzător.

În cadrul lucrărilor operative se vor executa:

a)intervenţii pentru remedierea unor deranjamente accidentale la aparatele de iluminat şi accesorii;

b)manevre pentru întreruperea şi repunerea sub tensiune a diferitelor porţiuni ale instalaţiei de iluminat în vederea executării unor lucrări;

c)manevre pentru modificarea schemelor de funcţionare în cazul apariţiei unor deranjamente;

d)recepţia instalaţiilor noi puse în funcţiune în conformitate cu regulamentele în vigoare;

e)analiza stării tehnice a instalaţiilor;

f) identificarea defectelor în conductoarele electrice care alimentează instalaţiile de iluminat;

g)supravegherea defrişării vegetaţiei şi înlăturarea obiectelor căzute pe linie;

h) controlul instalaţiilor care au fost supuse unor condiţii meteorologice deosebite,cum ar fi: vânt puternic, ploi torenţiale, viscol, formarea de chiciură;

i) acţiuni pentru pregătirea instalaţiilor de iluminat cu ocazia evenimentelor festive sau deosebite;

j)demontări sau demolări de elemente ale sistemului de iluminat public;

k) intervenţii ca urmare a unor sesizări.

Realizarea lucrărilor de exploatare şi de întreţinere a instalaţiilor de iluminat public se va face cu respectarea procedurilor specifice de protecţie a muncii în vigoare.

În cadrul reviziilor tehnice se vor executa cel puţin următoarele operaţii:

a) revizia aparatelor de iluminat şi a accesoriilor (balast, igniter, condensator, siguranţă etc.);

b) revizia tablourilor de distribuţie şi a punctelor de conectare/deconectare;

c) revizia liniei electrice aparţinând sistemului de iluminat public.

La revizia aparatelor de iluminat se vor executa următoarele operaţii:

a) ştergerea aparatului de iluminat (reflectoarele şi structurile de protecţie vizuală);

b) înlocuirea siguranţei sau a componentelor, dacă există o defecţiune;

c) verificarea contactelor conductelor electrice la diferite conexiuni.

Lucrările de revizie tehnică la aparatele de iluminat se execută cu linia electrică sub tensiune pentru verificarea bunei funcţionări a instalaţiilor.

La întreţinerea şi revizia tablourilor electrice de alimentare, distribuţie,conectare/deconectare se vor realiza următoarele operaţii:

a) înlocuirea siguranţelor necorespunzătoare;

b) înlocuirea contactoarelor şi a dispozitivelor de automatizare defecte;

c) înlocuirea, după caz, a uşilor tablourilor de distribuţie;

d) refacerea inscripţionărilor, dacă este cazul.

La revizia reţelei electrice de joasă tensiune destinate iluminatului public se realizează următoarele operaţii:

a) verificarea traseelor şi îndepărtarea obiectelor străine;

b) îndreptarea stâlpilor înclinaţi;

c) verificarea ancorelor şi reîntinderea lor;

d) verificarea stării conductelor electrice;

e) refacerea legăturilor la izolatoare sau a legăturilor fasciculelor torsadate, dacă este cazul;

f) îndreptarea, după caz, a consolelor;

g) verificarea stării izolatoarelor şi înlocuirea celor defecte;

h) strângerea sau înlocuirea clemelor de conexiune electrică, dacă este cazul;

i) verificarea instalaţiei de legare la pământ (legătura conductorului electric de nul de protecţie la armătura stâlpului, legătura la priza de pământ etc.);

j) măsurarea rezistenţei de dispersie a reţelei generale de legare la pământ.

Reparaţiile curente se execută la:

a) aparate de iluminat şi accesorii;

b) tablouri electrice de alimentare, distribuţie şi conectare/deconectare;

c) reţele electrice de joasă tensiune aparţinând sistemului de iluminat public.

În cadrul reparaţiilor curente la aparatele de iluminat şi accesorii se vor executa următoarele:

a) înlocuirea lămpilor necorespunzătoare cu altele exclusiv de acelaşi tip cu cel initial (aceeaşi putere, aceeaşi culoare aparentă);

b) ştergerea dispersorului, a structurilor de protecţie a sursei de lumină/lămpii, a structurilor de protecţie vizuală şi a interiorului aparatului de iluminat;

c) înlăturarea cuiburilor de păsări;

d) verificarea coloanelor de alimentare cu energie electrică şi înlocuirea celor care prezintă porţiuni neizolate sau cu izolaţie necorespunzătoare;

e) verificarea contactelor la clemele sau papucii de legătură a coloanei la reţeaua electrică;

f) înlocuirea aparatelor de iluminat necorespunzătoare.

În cadrul reparaţiilor curente la tablourile electrice de alimentare, distribuţie, conectare/deconectare se execută următoarele:

a)verificarea stării uşilor şi a încuietorilor, cu remedierea tuturor defecţiunilor;

b)vopsirea uşilor şi a celorlalte elemente metalice ale cutiei;

c)verificarea siguranţelor fuzibile, înlocuirea celor defecte şi montarea celor noi,identice cu cele iniţiale (prevăzute în proiect);

d)verificarea şi strângerea contactelor;

e)verificarea coloanelor şi înlocuirea celor cu izolaţie necorespunzătoare;

f)verificarea contactorului sau înlocuirea acestuia, dacă este cazul;

g)verificarea funcţionării dispozitivelor de acţionare, cu înlocuirea celor

necorespunzătoare sau montarea unora de tip nou pentru fiabilizarea sau modernizarea instalaţiei.

În cadrul reparaţiilor curente la reţelele electrice de joasă tensiune destinate iluminatului public se execută următoarele lucrări:

a) verificarea distanţelor conductelor faţă de construcţii, instalaţii de comunicaţii, linii de înaltă tensiune şi alte obiective;

b) evidenţierea în planuri a construcţiilor şi instalaţiilor nou-apărute de la ultima verificare şi realizarea măsurilor necesare de coexistenţă;

c) determinarea gradului de deteriorare a stâlpilor, inclusiv a fundaţiilor acestora, şi luarea măsurilor de consolidare, remediere sau înlocuire, în funcţie de rezultatul determinărilor;

d) verificarea verticalităţii stâlpilor şi îndreptarea celor înclinaţi;

e) verificarea şi refacerea inscripţionărilor;

f) repararea ancorelor şi reîntinderea acestora, înlocuirea părţilor deteriorate sau care lipsesc, strângerea şuruburilor la cleme şi la placa de protecţie;

g) verificarea stării conductelor electrice;

h) verificarea şi înlocuirea conductoarelor electrice de tip funie cu fire rupte mai mult de 15% din secţiune, precum şi a conductoarelor electrice cu izolaţia deteriorată care prezintă crăpături, rosături ori lipsa izolaţiei;

i) se verifică starea legăturilor conductei electrice la izolator şi, dacă este necesar, se reface legătura;

j) la izolatoarele de susţinere şi întindere se va verifica dacă acestea nu sunt sparte,glazura nu este deteriorată sau dacă îmbinarea la suport este corespunzătoare,înlocuindu-se toate izolatoarele deteriorate;

k) la console, brăţări sau la celelalte armături metalice de pe stâlp se verifică dacă nu sunt corodate, deformate, fisurate ori rupte. Cele deteriorate se înlocuiesc, iar cele corespunzătoare se revopsesc şi se fixează bine pe stâlp;

l) la ancorele stâlpilor se verifică dacă cablul nu are fire rupte, clemele de strângere nu sunt deteriorate sau corodate şi tensiunea de întindere a cablului este cea corespunzătoare. Elementele deteriorate se înlocuiesc, iar dacă este cazul se reglează tensiunea în ancoră;

m) la instalaţia de legare la pământ a nulului de protecţie se va verifica starea legăturilor şi îmbinărilor conductorului electric de nul la acesta, precum şi a legăturilor acestuia la aparatul de iluminat, se va măsura rezistenţa de dispersie a reţelei generale de legare la pământ, se va măsura şi se va reface priza de pământ, dacă aceasta nu corespunde STAS 12604.

Periodicitatea reviziilor tehnice pentru aparatele de iluminat este conform normativelor tehnice în vigoare sau în funcţie de specificaţiile fabricantului.

Autorităţile administraţiei publice locale împreună cu organele de poliţie vor stabili, în funcţie de condiţiile locale, gradul de intensitate a traficului pentru fiecare cale de circulaţie, locurile şi intersecţiile cu grad mare de periculozitate, precum şi marile aglomerări urbane.

Gradul de intensitate a traficului se determină în funcţie de numărul de vehicule/oră şi bandă, conform SR 13433.

Periodicitatea reparaţiilor curente pentru tablourile electrice de alimentare, distribuţie, conectare/deconectare şi reţelele electrice de joasă tensiune destinate iluminatului public este de 3 ani, iar pentru aparatele de iluminat este de 2 ani.

Sistemul de iluminat public

ART. 9

Operatorul are permisiunea de exploatare comercialã, în condiţiile legii, a sistemului de iluminat public, în aria administrativ-teritorialã U.A.T a Municipiului Aiud.

ART. 10

Posturile de transformare care alimenteazã cu energie electricã instalaţiile de iluminat public şi cele disponibile sunt in proprietatea operatorului de distributie a energiei electrice si sunt in administrarea acestuia.

ART. 11

Componentele reţelei de distribuţie a energiei electrice care alimenteazã instalaţiile de iluminat public sunt in proprietatea operatorului de distributie a energiei electrice si sunt in administrarea acestuia.

ART. 12

Planul de situaţie cu amplasarea componentelor sistemului de iluminat este prezentat în contractul- cadru intre administratia publica locala UAT Aiud si operatorul de distributie a energiei electrica Electrica SA.

ART. 13

Instalaţiile electrice aferente instalaţiilor de iluminat cu schemele monofilare: branşamente, instalaţii de forţã, instalaţii de legare la pãmânt, instalaţii de automatizãri, mãsurã şi control, puncte de aprindere etc. sunt prezentate in anexele contractului cadru de folosinta gratuita a sistemului de distributie a energiei electrice.

ART. 14

Clasificarea cãilor de circulaţie şi caracteristicile acestora sunt prezentate în anexa acest caiet.

Iluminatul rutier

In conformitate cu prevederile SR 13433 si SR CEN/TR 13201-1/2011„Conditii de iluminat pentru cai de circulatie destinate traficului rutier” iluminatul public se imparte pe cinci clase ale sistemului de iluminat in functie de configuratia caii de rulare , a densitatii de trafic , a indicatoarelor si panourilor de semnalizare rutiera .

Clasele sistemelor de iluminat pentru diferite tipuri de drumuri:

- Drumuri cu trafic de mare viteză, cu căi de rulare separate pentru fiecare sens, fără intersecţii (ex. autostrăzile), cu acces controlat pentru care densitatea traficului şi complexitatea traficului sunt:

mari  		-M1

medii 		-M2

mici		-M3

- Drumuri cu trafic de mare viteză, fără zonă de separaţie între căile de rulare (drumuri naţionale, judeţene). Controlul traficului şi separarea diferitelor benzi de circulaţie:

scăzut 	-M1

ridicat 		-M2

- Drumuri urbane importante, drumuri radiale, străzi de centură. Controlul traficului şi separarea diferitelor benzi de circulaţie:

scăzut  	-M2

ridicat    	-M3

- Drumuri urbane de legătură mai puţin importante, drumuri de acces în zonele rezidenţiale, drumuri de acces la străzi şi şosele importante, străzi rurale. Controlul traficului şi separarea diferitelor benzi de circulaţie:

scăzut 	-M4

ridicat   	-M5

ART. 15

Inventarul corpurilor de iluminat este prezentat în anexa la Caietul de sarcini.

ART. 16

Clasele sistemelor de iluminat pentru diferite zone periculoase, altele decat tunelurile si podurile.

| Tipul zonei periculoase | Clasa sistemului de iluminat |
| --- | --- |
| Intersecţii de două sau mai multe drumuri, rampe, zone în care se face reducerea numărului de benzi de circulaţie | C(i-1)=Mi |
| Intersecţii cu căi ferate sau cu linii de tramvai: -simple -complexe | Ci = Mi C(i-1)=Mi |
| Sensuri giratorii fără semnalizare rutieră: -complexe sau mari -de complexitate medie -simple sau mici | C1 C2 C3 |
| Zone aglomerate(în care traficul se desfăşoară greu): -complexe sau mari -de complexitate medie -simple sau mici | C1 C2 C3 |

Operatorul sistemului de iluminat va tine cont de aceste puncte si va monta corpuri de iluminat in zonele periculoase (treceri de pietoni,scoli,gradinite,biserici,intersectii), avand parametrii confortului luminos.

ART.17

Schemele de acţionare şi de lucru a cascadei pentru conectarea/deconectarea iluminatului vor fi realizate(actualizate )de catre operatorul serviciului de iluminat public.

ART.18

Documentaţia tehnicã pentru arterele de circulaţie prevãzute sau nu cu sisteme de iluminat public, cu precizarea categoriei arterei de circulaţie, denumirea arterei/strãzii, lungimea acesteia, modul de realizare a iluminatului, tipul reţelei de alimentare, tipul corpurilor de iluminat şi puterea lãmpilor utilizate, tipul stâlpilor şi distanţa dintre aceştia, înãlţimea de montare a corpurilor de iluminat, tipul armãturilor pentru montarea corpurilor de iluminat.

ART.19

Caracteristicile sistemul de iluminat destinat punerii în evidenţã a unor monumente de artã sau istorice, ori a unor obiective de importanţã publicã sau culturalã pentru comunitatea localã vor fi stabilite de catre operatorul servicului de iluminat public in colaborare cu UAT Aiud.

ART.20

Caracteristicile tunelurilor/pasajelor subterane rutiere - Nu este cazul;

ART.21

Caracteristicile pasarelelor -.Nu este cazul;

ART. 22

Iluminatul stradal pietonal

In conformitate cu prevederile SR 13433 si SR CEN/TR 13201-1:2011 zonele pietonale si a pistelor de bicilete se vor lumina conform standardelor pentru iluminatul drumurilor putin  utilizate de pietoni sau biciclisti pe timpul noptii, aflate in zone deosebite din punct de vedere arhitectural –P5

ART. 23

In  Parcuri, spaţii de agrement, pieţe, târguri se vor asigura:

• Iluminatul ornamental festiv

• Iluminatul Arhitectural

Iluminatul este destinat punerii in evidenta a unor monumente de arta sau istorice ori a unor obiective de importanta publica sau culturala pentru comunitatea locala.

ART. 24

În vederea determinãrii costurilor de exploatare şi a personalului necesar se are in vedere:

a) factorul de menţinere va fi de 80% .

b) descrierea instalaţiilor, starea fizicã şi gradul de automatizare a acestora.

c) programele de conectare/deconectare a sistemului de iluminat va fi stabilit de operatorul sistemului de iluminat public impreuna cu UAT Aiud si va tine cont de:

a) longitudinea amplasarii localităţii;

b ) luna calendaristică;

c) ora oficială de vară;

d) nivelul de luminanţă sau de iluminare

d) programul de reabilitare şi extindere a sistemului de iluminat public se va realiza in urma efectuarii unui studiu de fezabilitate.

e) alte date necesare definirii serviciului din punct de vedere al parametrilor instalaţiilor şi cantitãţilor, inclusiv elementele de dezvoltare considerate necesare din strategia de dezvoltare.

ART. 25

Prestarea serviciului de iluminat public se va face astfel încât sã se realizeze:

a) verificarea şi supravegherea continuã a funcţionãrii reţelelor electrice de joasã tensiune, posturilor de transformare, cutiilor de distribuţie si a corpurilor de iluminat; b) corectarea şi adaptarea regimului de exploatare la cerinţele utilizatorului;

c) controlul calitãţii serviciului asigurat;

d) întreţinerea tuturor componentelor sistemului de iluminat public;

e) menţinerea în stare de funcţionare la parametrii proiectaţi a sistemului de iluminat public;

f) mãsurile necesare pentru prevenirea deteriorãrii componentelor sistemului de iluminat public;

g) întocmirea sau reactualizarea, dupã caz, a documentaţiei tehnice necesare realizãrii unei exploatãri economice şi în condiţii de siguranţã;

h) respectarea instrucţiunilor furnizorilor de echipamente;

i) funcţionarea instalaţiilor de iluminat, în conformitate cu programele aprobate;

j) respectarea instrucţiunilor/procedurilor interne şi actualizarea documentaţiei;

k) respectarea regulamentului de serviciu aprobat de autoritatea administraţiei publice locale sau asociaţia de dezvoltare comunitarã, dupã caz, în condiţiile legii;

l) funcţionarea pe baza principiilor de eficienţã economicã, având ca obiectiv reducerea costurilor specifice pentru realizare a serviciului de iluminat public;

m) menţinerea capacitãţilor de realizare a serviciului şi exploatarea eficientã a acestora, prin urmãrirea sistematicã a comportãrii reţelelor electrice, echipamentelor, întreţinerea acestora, planificarea reparaţiilor capitale, realizarea operativã şi cu costuri minime a reviziilor/reparaţiilor curente;

n) îndeplinirea indicatorilor de calitate ai serviciului prestat, specificaţi în regulamentul serviciului;

o) încheierea contractelor cu furnizorii de utilitãţi, servicii, materiale şi piese de schimb, prin aplicarea procedurilor concurenţiale impuse de normele legale în vigoare privind achiziţiile de lucrãri sau de bunuri;

p) dezvoltarea/modernizarea, în condiţii de eficienţã a sistemului de iluminat public în conformitate cu programele de dezvoltare/modernizare elaborate de cãtre consiliul local, sau cu programele proprii aprobate de autoritatea administraţiei publice locale; q) un sistem prin care sã poatã primi informaţii sau sã ofere consultanţã şi informaţii privind orice problemã sau incidente care afecteazã sau pot afecta siguranţa, disponibilitatea şi/sau alţi indicatori de performanţã ai serviciilor de iluminat;

r) asigurarea, pe toatã durata de executare a serviciului, de personal calificat şi în numãr suficient pentru îndeplinirea activitãţilor ce fac obiectul serviciului de iluminat public;

s) urmãrirea şi înregistrarea indicatorilor de performanţã aprobaţi pentru serviciul de iluminat public se va face de cãtre operator pe baza unei proceduri specifice;

ş) instituirea şi aplicarea unui sistem de comunicare cu beneficiarii cu privire la reglementãrile noi ce privesc serviciul de iluminat public şi modificãrile survenite la actele normative din domeniu. În termen de 60 de zile calendaristice de la data încredinţãrii serviciului de iluminat public va prezenta autoritãţii administraţiei publice locale modul de organizare a acestui sistem;

t) informarea utilizatorului şi a beneficiarilor despre planificarea anualã a reparaţiilor/reviziilor ce se vor efectua la sistemul de iluminat public.

Aparatele de iluminat folosite la realizarea iluminatului vor fi alese ţinânduse cont de caracteristicile tehnice, care trebuie să fie conforme cu:

a) destinaţia iluminatului, care este general, local, exterior, arhitectural, estetic;

b) condiţiile de mediu - normal, cu praf, cu umiditate, cu pericol de explozie;

c) condiţiile de montaj pe stâlpi, suspendat, cu racordare la reţea;

d) protecţia împotriva electrocutării;

e) condiţiile de exploatare - vibraţii, şocuri mecanice, medii agresive;

f) randamentul aparatelor de iluminat;

g) caracteristicile luminotehnice ale aparatului de iluminat;

h) cerinţele estetice şi arhitecturale;

i) dotarea cu accesorii pentru ameliorarea factorului de putere;

j) posibilităţile de exploatare şi întreţinere.

Programul de funcţionare a iluminatului public va ţine cont de:

a) longitudinea amplasarii localităţii;

b) luna calendaristică;

c) ora oficială de vară;

d) nivelul de luminanţă sau de iluminare. Programul de funcţionare va fi asigurat prin comanda automată de conectare/deconectare a iluminatului public.

ART.26

Operatorul va ţine la zi documentaţia tehnică completă a sistemului de iluminat public, care va cuprinde planurile reţelei, conform proiectului de realizare a acesteia şi cu fiecare modificare, astfel încât să poată fi cunoscute în orice moment istoricul sistemului şi situaţia existentă în teren.

Operatorul va completa la zi câte un registru pentru:

a) lucrări operative de reparaţii şi intervenţii accidentale;

b) revizii tehnice, reparaţii curente şi capitale.

În fiecare registru, după caz, se vor consemna data şi ora anunţării defecţiunii, data programată şi ora începerii execuţiei lucrării, data şi ora finalizării, tipul intervenţiei, tipul şi cantităţile de materiale utilizate, utilajele, forţa de muncă, cu nominalizarea echipei de lucru, costul lucrărilor pe structură de deviz sau conform tarifelor unitare stabilite contractual, conform prevederilor legale.

La solicitarea oricărui utilizator, operatorul intervine prompt la asigurarea continuităţii funcţionării sistemului de iluminat public.

Echipamentele şi aparatura folosite pentru realizarea sistemelor de iluminat public vor avea agrement tehnic, vor fi produse de agenţi economici specializaţi, şi vor conduce la utilizarea raţională şi la economisirea energiei electrice.

Distanţa dintre sursele luminoase va fi stabilită în funcţie de înălţimea de montare a acestora, asigurându-se uniformitatea iluminatului în limitele normale

. 	Operatorul serviciilor de iluminat public va lua măsuri pentru îmbunătăţirea factorului de putere pentru sistemele de iluminat public care necesită această operaţiune.

Linia electrică pentru alimentarea aparatelor de iluminat se racordează dintrun tablou de distribuţie, care poate fi:

a) tabloul de distribuţie din postul de transformare medie/joasă tensiune;

b) cutia de distribuţie supraterană sau subterană;

c) cutia de trecere de la linia electrică subterană la linia electrică supraterană.

ART. 27

Alimentarea cu energie asistemului de iluminat public se face :

- Pe căi de circulaţie cu trafic redus şi foarte redus, alimentarea cu energie electrică a sistemului de iluminat public se realizează cu reţea electrică monofazată sau trifazată,care poate fi pozată împreună cu reţeaua electrică de alimentare a consumatorilor casnici.

- Pe căi de circulaţie cu trafic intens sau mediu, alimentarea cu energie electrică a sistemului de iluminat public se realizează cu reţea electrică trifazată, asigurându-se posibilitatea reducerii parţiale a iluminatului public, menţinându-se uniformităţile luminanţei sau iluminării.

- Pe aleile dintre blocurile cvartalelor de locuinţe se vor putea monta, pe stâlpi,aparate de iluminat de tip lampadar.

- În parcuri, alimentarea cu energie electrică se va realiza numai prin montaj subteran.

ART.28

Masuri sanitate si Securitate in munca vizeaza in principal  protecţia contra electrocutărilor  si se va realiza prin legarea la nulul de protecţie, conform standardelor în vigoare si anume:

- Conductorul de nul al reţelei de alimentare a sistemului de iluminat public se va lega în mod obligatoriu la pământ.

- Instalaţia de legare la pământ care deserveşte reţeaua de legare la nul va fi dimensionată astfel ca valoarea rezistenţei de dispersie faţă de pământ, măsurată în orice punct al reţelei de nul, să fie de maximum 4 ohmi.

- Carcasele metalice ale aparatelor de iluminat vor fi legate la instalaţia de protecţie prin legare la nul.

- Legarea la nul a aparatelor de iluminat se va realiza aplicându-se una dintre următoarele variante:

- direct, printr-un conductor electric de nul de protecţie, special destinat acestui scop,şi care va însoţi conductele electrice de alimentare;

- legarea la instalaţia de impamintare la care este conectat nulul reţelei

Alte masuri de securitate:

- Ramificaţiile de la reţeaua de alimentare cu energie electrică la aparatul de iluminat se vor realiza din conductoare corespunzătoare ca tip de material şi ca secţiune.

- Modalitatea de fixare a aparatelor de iluminat pe stâlpi va fi aleasă în funcţie de tipul aparatului de iluminat, de importanţa căii de circulaţie pe care se montează, de tipul stâlpului şi de cerinţele de ordin funcţional şi estetic impuse.

- Aparatele de iluminat montate în locuri unde este permis accesul tuturor persoanelor trebuie să prezinte un grad de protecţie de minimum IK 08

- Întreţinerea sistemelor de iluminat trebuie să se facă în permanenţă, prin curăţarea periodică a aparatelor de iluminat, conform factorului de menţinere luat în calcul la proiectare.

ART.29

Caracteristici tehnice si de calitate minime:

-Toate produsele si echipamentele care vor fi folosite la mentinerea-intretinerea, reabilitarea-extinderea sistemului de iluminat public si iluminatul ornamental vor corespunde calitativ cerintelor din Caietul de sarcini.

-Inainte de montarea echipamentelor in sistem, acestea vor fi insotite de certificate de calitate si garantii in original  pentru conformitate.

-Operatorul va detine un dosar de prezentare a sistemului propriu de conducere si asigurare a calitatii lucrarilor, dosarul va cuprinde printre altele si atestate de asigurare a calitatii de la furnizorii acceptati pentru componentele sistemului de iluminat public.

Director

Rodean Stefan

Anexa-situatie corpuri iluminat strazi Municipiul Aiud

| Nr.Crt. | STRADA | Clasa veche | Lungime tronson (m) | Buc. | Putere corp iluminat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 Decembrie 1918 |  | 360 | 10 | 70 W |
| 2 | 8 Martie | M3 | 170 | 5 | 150 W |
| 3 | Abrudului | M3/M4 | 450 | 15 | 100 W |
| 4 | Ariei |  |  | 5 | 70 W |
| 5 | Arenei |  | 700 | 4 | 100 W |
| 6 | Aurel Vlaicu | M3 | 365 | 10 | 150 W |
| 7 | Avram Iancu | M2 | 1500 | 49 | 250 W |
| 8 | Axente Sever |  | 900 | 48 | 100 W |
| 9 | Bailor |  | 750 | 17 | 150 W |
| 10 | Bd Transilvaniei | M2 | 1850 | 95 | 250 W |
| 11 | Bethlen Gabor | M3 | 260 | 10 | 150 W |
| 12 | Brazilor | M3 | 540 | 14 | 70 W |
| 13 | Campului |  | 280 | 10 | 150 W |
| 14 | Cetatii |  | 175 | 1 | 70 W |
| 15 | Ciresilor |  | 150 | 4 | 100 W |
| 16 | Closca |  | 365 | 10 | 150 W |
| 17 | Codrului | M4 | 415 | 12 | 70 W |
| 18 | Crinului |  | 80 | 3 | 70 W |
| 19 | Crisan | M4 | 420 | 8 | 100 W |
| 20 | Cuza Voda | M2 | 720 | 22 | 250 W |
| 21 | Protopop Iosif Pop |  | 275 | 5 | 150 W |
| 22 | Doctor Ciortea | M3 | 320 | 10 | 150 W |
| 23 | Dorobantilor |  | 365 | 10 | 150 W |
| 24 | Dorului | M4 | 400 | 13 | 70 W |
| 25 | Dumbrava | M4 | 220 | 6 | 70 W |
| 26 | Ecaterina Varga | M3 | 1100 | 45 | 150 W |
| 27 | Emil Racovita | M3 | 170 | 4 | 70 W |
| 28 | Eroilor |  | 365 | 4 | 100 W |
| 29 | Faget |  | 170 | 6 | 100 W |
| 30 | Fantanele | M3 | 175 | 10 | 70 W |
| 31 | Fenikel Samoel | M4 | 205 | 4 | 70 W |
| 32 | Florilor |  | 340 | 10 | 70 W |
| 33 | Garii | M3 | 400 | 17 | 100 W |
| 34 | George Cosbuc | M3 | 500 | 15 | 100 W |
| 35 | Gheorghe Doja |  | 1700 | 80 | 100 W |
| 36 | Gheorghe Lazar | M3 | 450 | 15 | 100 W |
| 37 | Gheorghe Sincai |  | 170 | 5 | 70 W |
| 38 | Gorunului |  | 1150 | 24 | 70 W |
| 39 | Gradinii | M4 | 820 | 16 | 100 W |
| 40 | Horea | M3 | 300 | 10 | 100 W |
| 41 | Iazului | M4 | 680 | 30 | 100 W |
| 42 | Intre Ape | M4 | 105 | 3 | 70 W |
| 43 | Ion Creanga-T1 | M3 | 3700 | 43 | 150 W |
| 44 | Iuliu Maniu - T2 | M2 | 610 | 5 | 150 W |
| 45 | Izvorului | M4 | 500 | 16 | 70 W |
| 46 | Liliacului | M3 | 200 | 5 | 100 W |
| 47 | Livezii |  | 575 | 11 | 100 W |
| 48 | Liviu Rebreanu |  | 235 | 12 | 70 W |
| 49 | Lucian Blaga | M4 | 95 | 2 | 70 W |
| 50 | M.Vulcanescu | M4 | 145 | 2 | 100 W |
| 51 | Marasesti |  | 855 | 24 | 100 W |
| 52 | Marasti |  | 260 | 8 | 100 W |
| 53 | Meseriasilor |  | 150 | 4 | 100 W |
| 54 | Mesteacanului | M3 | 200 | 4 | 70 W |
| 55 | Mihai Eminescu |  | 365 | 10 | 150 W |
| 56 | Mioritei |  | 160 | 4 | 70 W |
| 57 | Morii - T2 | M3 | 1050 | 18 | 150 W |
| 58 | Motilor | M2 | 1900 | 58 | 250 W |
| 59 | Muzicantilor |  | 80 | 1 | 70 W |
| 60 | Nicolae Balcescu | M3 | 350 | 8 | 100 W |
| 61 | Octavian Goga | M4 | 145 | 2 | 70 W |
| 62 | Oituz | M4 | 90 | 2 | 70 W |
| 63 | Ostasilor |  | 2400 | 59 | 100 W |
| 64 | Paltinis | M3 | 400 | 18 | 70 W |
| 65 | (Autogara)Korosi Csoma Sandor |  | 100 | 10 | 150 W |
| 66 | Pasunii | M4 | 500 | 14 | 70 W |
| 67 | Petre Tutea | M4 | 235 | 4 | 70 W |
| 68 | Herja |  |  | - | 0 |
| 69 | Plugarilor |  | 350 | 15 | 100 W |
| 70 | Popa Sapca | M3 | 280 | 8 | 70 W |
| 71 | Rozelor | M3 | 120 | 4 | 100 W |
| 72 | Salcamilor | M3 | 180 | 5 | 100 W |
| 73 | Scolii |  | 125 | 3 | 150 W |
| 74 | Sergent Hategan |  | 180 | - | 0 |
| 75 | Simion Barnutiu | M3 | 360 | 13 | 70 W |
| 76 | Spitalului |  | 120 | 12 | 100 W |
| 77 | St.O.Iosif |  | 215 | 6 | 100 W |
| 78 | Stadionului | M2 | 280 | 10 | 250 W |
| 79 | Stefan cel Mare |  | 1150 | 37 | 150 W |
| 80 | Stramta |  | 250 | 9 | 100 W |
| 81 | T.Vladimirescu | M2 | 1200 | 47 | 250 W |
| 82 | Teilor |  | 210 | 10 | 100 W |
| 83 | Tiglariei |  | 100 | 4 | 70 W |
| 84 | Tribun Tudoran | M3 | 850 | 33 | 150 W |
| 85 | Hotarului |  | 1560 | 1 | 70W |
| 86 | Valcele |  | 400 | 12 | 70 W |
| 87 | Valea Aiudului | M3/M4 | 2400 | 68 | 100 W |
| 88 | Valea Lupului | M4 | 880 | 18 | 70 W |
| 89 | Viilor |  | 350 | 14 | 100 W |
| 90 | Viitorului | M3 | 170 | 4 | 70 W |
| 91 | Voluntarilor |  | 1125 | 31 | 70 W |
| 92 | Vulcan |  | 650 | 4 | 250 W |
| 93 | Zorilor |  | 120 | 3 | 70 W |
| 94 | Lautarilor |  | 120 | 2 | 70 W |
| 95 | Dudului | M3 | 125 | 2 | 70 W |
| SAT SANCRAI |  |  |  |  |  |
| 96 | Str.Andrei Muresan |  | 1600 | 31 | 70 W |
| 97 | str. Ogorului |  | 300 | 6 | 70 W |
| 98 | Str.Ciocarliei |  | 520 | 6 | 70 W |
| 99 | Str. fn |  |  | 2 | 70 W |
| 100 | Str. fn |  |  | 4 | 70 W |
| 101 | Str.Tractoristilor |  | 600 | 12 | 70 W |
| 102 | Str.Paunului |  | 950 | 10 | 70 W |
| 103 | Str. Avantului |  | 950 | 9 | 70 W |
| 104 | Str.Muresului |  | 500 | 3 | 70 W |
| 105 | Str.Doinei |  | 450 | 7 | 70 W |
| SAT CIUMBRUD |  |  |  |  |  |
| 106 | Str.Progresului |  | 1150 | 20 | 70 W |
| 107 | Str.Vasile Lucaci |  | 1280 | 27 | 70 W |
| 108 | Str. Parcului |  | 420 | 7 | 70 W |
| 109 | Str. Podgorenilor |  | 300 | 5 | 70 W |
| 110 | Str. Arinilor |  | 580 | 12 | 70 W |
| 111 | Str. Colinei |  | 750 | 6 | 70 W |
| 112 | Str.Salviei |  | 880 | 17 | 70 W |
| 113 | Str. Garofitei |  | 450 | 5 | 70 W |
| 114 | SpreCiumbrud |  |  | 4 | 70 W |
| SAT MAGINA |  |  |  |  |  |
| 115 | Str. Branduselor |  | 300 | 7 | 70 W |
| 116 | Magura |  | 420 | 5 | 70 W |
| 117 | Pandurilor |  | 2100 | 55 | 70 W |
| 118 | Poiana Codrului |  | 250 | 3 | 70 W |
| 119 | Simion Prodan |  | 1200 | 30 | 70 W |
| SAT GAMBAS |  |  |  |  |  |
| 120 | Baba Novac |  | 380 | 8 | 70 W |
| 121 | Berzei |  | 1250 | 1 | 70 W |
| 122 | Barsei |  | 8000 | 17 | 70 W |
| 123 | Bujoreni |  | 250 | 7 | 70 W |
| 124 | Foisor |  | 150 | 3 | 70 W |
| 125 | Luncii |  | 300 | 4 | 70 W |
| 126 | Pacii |  | 450 | 9 | 70 W |
| 127 | Viisoarei |  | 450 | 8 | 70 W |
| SAT PAGIDA |  |  |  |  |  |
| 128 | Crangului |  | 450 | 10 | 70 W |
| 129 | Dealului |  | 450 | 0 | 70 W |
| 130 | Muresului |  | 500 | 11 | 70 W |
| 131 | Viorelelor |  | 200 | 3 | 70 W |
| SAT GARBOVA DE JOS |  |  |  |  |  |
| 132 | GH. Asachi |  | 2980 | 47 | 70 W |
| 133 | Mierlei |  | 160 | 13 | 70 W |
| 134 | Movilei |  | 2320 | 25 | 70 W |
| 135 | Pe DN 1 |  |  | 12 | 150 W |
| 136 | ALUNELULUI |  | 280 | 7 | 70 W |
| SAT GARBOVA DE SUS |  |  |  |  |  |
| 137 | Albinei |  | 280 | 5 | 70 W |
| 138 | Aiudului |  | 425 | 6 | 70 W |
| 139 | GH.Baritiu |  | 1300 | 20 | 70 W |
| 140 | Dacilor |  | 1230 | 2 | 70 W |
| 141 | Gruisoarei |  | 310 | 6 | 70 W |
| 142 | Haiducilor |  | 370 | 10 | 70 W |
| 143 | Primaverii |  | 180 | 3 | 70 W |
| 144 | Piatra Craiului |  | 180 | 5 | 70 W |
| 145 | Randunelelor |  | 180 | 3 | 70 W |
| 146 | Stejarului |  | 450 | 3 | 70 W |
| SAT GARBOVITA |  |  |  |  |  |
| 147 | PRINCIPALA |  | 360 | 29 | 70 W |
| STRAZI SUPLIMENTARE |  |  |  |  |  |
| 148 | Korosi Csoma Sandor-Piata Roma |  | 100 | 4 | 150 W |
| 149 | Satie epurare apa |  |  | 3 | 70 W |
| 150 | Spre Remat-str Tribun Tudoran) |  |  | 4 | 70 W |
| 151 | Morii - T3 |  |  | 4 | 150 W |
| 152 | Morii - T0 |  |  | 8 | 150 W |
| 153 | Morii - T1 |  |  | 6 | 150 W |
| 154 | Str. Mica |  |  | 2 | 150 W |
| 155 | Vasile Lupu |  |  | 2 | 100 W |
| 156 | Str. Vladimirescu-intrand 1 |  |  | 2 | 100 W |
| 157 | Str. Vladimirescu-intrand 2 |  |  | 3 | 100 W |
| 158 | Str. Ostasilor-intrand |  |  | 3 | 100 W |
| 159 | Iuliu Maniu - T3 | M2 |  | 12 | 150 W |
| 160 | Iuliu Maniu - T4 | M2 |  | 9 | 150 W |
| 161 | Iuliu Maniu - T1 | M2 |  | 11 | 150 W |
| 162 | Ion Creanga-T2 |  |  | 17 | 150 W |
| 163 | Pinilor |  |  | 3 | 150 W |

Director

Rodean Stefan